南昌高新区2024年游泳场所“双随机”监督抽检结果公示

结合国家“双随机”下发的抽检任务，根据我区2024年“双随机”监督抽检方案的工作安排，我中心对辖区26家游泳场所开展了监督抽检专项检查，现将监督检查结果公示如下：

| 序号 | 单位名称 | 地址 | 监督结果 | 水质检测结果 | 空气检测结果（室内） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江西奥丽达体育发展有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新四路888号南大博仕综合楼2号楼附楼 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 2 | 南昌古力特健身服务有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街161号海上汇商业广场C区负一层01号商铺 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 3 | 江西霄洋教育咨询有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬四路111号天腾科技大厦B座一楼 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 4 | 南昌力动俱乐部管理服务有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬七路199号恒大御澜府14栋第一层101室 | 发现问题已责令改正 | 泳池水游离余氯不合格、细菌总数不合格 | 合格 |
| 5 | 江西德奥体育发展有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道106号和火炬二路599号糖果盒知识公园3#1栋一层、二层 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 6 | 南昌斯博特美容美体有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路129号绿地铂骊酒店健身中心 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 7 | 南昌精灵健身服务有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道1216号新力方商业购物中心5001-5006商铺 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 8 | 南昌迈动健身服务有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖二路398号弥敦道广场1#第四层401室 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 9 | 南昌市山道体育管理有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路77号吾悦广场5层5001 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 10 | 江西万科益达物业服务有限公司海上传奇物业服务中心 | 南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路188号海上传奇三期17栋 | 发现问题已责令改正 | 合格 | / |
| 11 | 江西省运动训练保障中心 | 江西省南昌市高新区紫阳大道666号 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 12 | 南昌精进健康管理有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路88号恒大名都综合楼第一层101室 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 13 | 南昌高新技术产业开发区铁馆健身游泳馆 | 南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道3399号云中城A座负一楼 | 发现问题已责令改正 | 合格 | 合格 |
| 14 | 江西铜业酒店管理有限公司南昌金陵大酒店 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区昌东大道7666号 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 15 | 南昌高新技术产业开发区凯美怡和游泳池 | 南昌市南昌高新技术产业开发区凯美怡和小区九栋楼下 | 发现问题已责令改正 | 合格 | / |
| 16 | 南昌铭宇体育管理有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路655号新力时代广场小区5栋101室 | 发现问题已责令改正 | 泳池水游离余氯不合格 | / |
| 17 | 南昌海珀酒店管理有限公司绿地华邑酒店 | 江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道3333号 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 18 | 江西宏拓健身服务有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区紫阳大道2888号巅峰时代广场负一楼 | 行政处罚 | 泳池水游离余氯不合格、浸脚池水游离余氯不合格 | 合格 |
| 19 | 南昌高新技术产业开发区飞鱼中兴和园游泳馆 | 南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路668号中兴和园二期园内 | 发现问题已责令改正 | 合格 | / |
| 20 | 南昌高新技术产业开发区融和游泳池保利东湾分馆 | 南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道1688号保利东湾小区内 | 抽查未发现问题 | 合格 | / |
| 21 | 江西悦慧体育发展有限公司南昌高新区分公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路66号保利香槟国际小区10栋一层整层 | 发现问题已责令改正 | 泳池水游离余氯不合格 | / |
| 22 | 奥飞文化体育产业（南昌）有限公司 | 江西省南昌市南昌高新技术产业开发区航空城大道3201号南区 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 23 | 江西志辉体育文化发展有限公司 | 南昌高新技术产业开发区紫阳大道115号江西科技学院内 | 抽查未发现问题 | 合格 | 合格 |
| 24 | 江西界子梦体育文化有限公司 | 江西省南昌市高新技术产业开发区第二十八中高新实验学校游泳馆 | 发现问题已责令改正 | 合格 | 合格 |
| 25 | 江西高技术产业发展责任有限公司南昌园中源大酒店 | 江西省南昌市高新技术产业开发区火炬大街539号 | 已关闭 | / | / |
| 26 | 南昌高新技术产业开发区中骏游泳馆 | 江西省南昌市高新技术产业开发区昌东镇中骏蓝湾香郡小区内 | 已关闭 | / | / |

备注：本次抽检结果仅对此次采样负责。

南昌高新技术产业开发区

卫生健康和疾病预防控制中心

2024年8月27日